02.11.2002. degvielas uzpildes stacijās ielietās degvielas mērīšanas pasākums

Un tā  - SO’’Autoliste’’ organizētais degvielas mērīšanas pasākums noticis!

02.11.2002. no pulksten 13.00 – 18:00 tika mērīti dažādiem uzņēmumiem piederošo DUS degvielas sūkņu precizitāte. Galvenā ziņa – krāpnieki netika atklāti.

Neliela atkāpe –paldies visiem, kas piekrita piedalīties šajā pasākuma tērējot savu brīvo laiku. Degvielas liešanas operāciju rezultātā tika apskādēts arī dažu dalībnieku apģērbs. Ceram - bez paliekošām sekām.

Mērīšanas procedūra noritēja sekojoši – automātiskajās DUS degviela uzreiz tika iepildīta verificētā (meteoroloģiski pārbaudītā) mērtraukā, kas speciāli paredzēts degvielas sūkņu mērīšanai. Atbilstoši standartam tika mērīts 10 litru tilpums (pieļaujamā kļūda ir 0,5% atkarībā no gaisa temperatūras. Pasākuma laikā skala tika uzlikta uz 9C. Paziņojumi uz degvielas sūkņiem par mērīšanas precizitāti sākot no 5 litriem ir saistīta ar padodamās degvielas plūsmas ātrumu) DUS, kuros bija operatori, degviela tika iepildīta 10 litru caurspīdīgā plastmasas kanniņā un tad pārlieta verificētajā mērtraukā. Tas radīja zināmas neprecizitātes un šajos DUS saņemtie mērījumi uzskatāmi par aptuveniem.

Kopumā tika pārbaudīti 12 DUS. Iegūtie rezultāti apkopoti šajā tabulā.

| Nr. | DUS | Adrese | Dalībnieks | Degvielas marka | Sūkņa Nr. | Ieliets pēc čeka | Mērtrauka rādījums | faktiski |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lukoil serviss SIA | Emmas iela 45 | Ernests | AI- 95E | 6 | 10,000 | 10,050 | 10,500 |
| 2 | Neste Latvija SIA | Rankas iela 2 | Ēriks | DD | 4 | 10,000 | 10,100 | 10,100 |
| 3 | TREST SIA | Katrīnas dambis 35 | Ēriks | DD |  | 10,010 | 10,070 | 10,060 |
| 4 | Liepiņš SIA | Vībotņu 2 (Jūrmalas gatve 144) | Piepzz | A-98E | 2 | 10,000 | 10,050 | 10,050 |
| 5 | Liepiņš SIA | Ūdens iela 29 | Piepzz | A-98E | 2 | 10,000 | 10,100 | 10,100 |
| 6 | Liepiņš SIA | Deglava iela 96 | Piepzz | A-98E | 4 | 10,000 | 10,100 | 10,100 |
| 7 | Hydro Texaco Latvija SIA - ''UnoX'' | Saharova iela 10 | Vineta | BE95E | 2 | 10,040 | 10,175 | 10,135 |
| 8 | Neste Latvija SIA | Dzelzavas iela 3 | Vineta | Futura 95E | 2 | 10,050 | 10,180 | 10,130 |
| 9 | Shell Latvija SIA | Dzelzavas iela 14 | Vineta | 95E |  | 10,000 | 10,100 | 10,100 |
| 10 | Augstceltne SIA - ''Kurši'' | Brīvības iela 299 | Edgars | BE95E | 3 | 10,010 | 10,100 | 10,090 |
| 11 | Neste Latvija SIA | Biķernieku iela 115a | Uldis | Futura 95E EU | 1 | 10,000 | 10,150 | 10,150 |
| 12 | Statoil Latvija SIA | Biķernieku iela 121a | Au:) | 95E | 5 | 10,000 | 10,125 | 10,125 |

Iegūtie rezultāti attiecas tikai uz konkrēto sūkni no kura tika ņemts degvielas paraugs. Tomēr tendence ir pārliecinoša un ļauj apgalvot, ka mūsu patērētāju tiesības tiek ievērotas. Jānorāda, ka mērījuma laikā tika piefiksēts, ka atšķiras degvielas paraugu krāsas dažādās DUS. Viskrasāk tas bija redzams SIA Shell Latvijas DUS Dzelzavas ielā 14 paņemtajā degvielas 95E paraugā, kas bija spilgti zilā krāsā, atšķirībā no citiem DUS, kur degvielas paraugu krāsas variējās dzeltenā toņa ietvaros.

Kāds apstāklis mūs darīja uzmanīgus - degvielas pārliešanai dalībnieku automašīnās tika izmantota piltuve ar tajā ievietotu sietiņu. Liels bija pārsteigums, ka pēc aptuveni 30 litru degvielas iepildīšanas sietiņš zaudēja caurlaidības spēju. Daļa vainas gūlās uz verificēto mērtrauku, kura piltuves galā tika novērota grunts krāsas atslāņošanās, bet sieta acīs tika konstēts arī cits piesārņojums, kurā vainojama varēja būt tikai iepildītā degviela. Mūsu ieteikums  - pildot degvielu, izmantojiet šādas primārās filtrēšanas iespējas.